竞争性磋商文件

- 项目编号：渝【建标招】2021-168

- 项目名称：重庆市住房和城乡建设委员会2021年办公用房大中修工程-电气设备维修

采购人：重庆北域建设有限公司

采购代理机构：重庆市建标工程技术有限公司

- 二〇二一年十二月

- 目   录

第一篇  竞争性磋商邀请书	3

一、竞争性磋商内容	3

二、资金来源	3

三、供应商的资格条件	3

四、磋商的有关说明	4

五、保证金	5

六、其它有关规定	5

七、联系方式	6

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	7

一、采购项目一览表	7

二、改造具体清单内容	7

三、技术需求及质量要求	8

第三篇  采购商务需求	9

一、交货期、交货地点及验收方式	9

二、报价要求	9

三、质量保证及售后服务	9

四、履约保证金	10

五、付款方式	10

六、低价风险担保	11

七、知识产权	11

八、项目管理人员要求	11

九、其他	12

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	13

一、磋商程序及方法	13

二、评审标准	16

三、无效响应	19

四、采购终止	20

第五篇  供应商须知	21

一、磋商供应商	21

二、竞争性磋商文件	21

三、磋商要求	22

四、成交供应商的确认和变更	23

五、成交通知	23

六、关于质疑和投诉	24

七、采购代理服务费	24

八、签订合同	25

第六篇  合同主要条款和合同样本	26

第七篇  响应文件编制要求	31

一、响应文件封面	32

二、经济部分	33

三、技术部分	35

四、商务部分	37

五、资格条件及其他	41

## 第一篇  竞争性磋商邀请书

重庆市建标工程技术有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆北域建设有限公司（以下简称：采购人）的委托，参照政府采购磋商管理办法，对“重庆市住房和城乡建设委员会2021年办公用房大中修工程-电气设备维修”进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参加磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 磋商保证金（万元）） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重庆市住房和城乡建设委员会2021年办公用房大中修工程-电气设备维修 | 1 | 49.43 | 0.5 | 1 |
|  | 备注：以上磋商内容的具体需求，见第二篇相关内容。 |  |  |  |  |

## 二、资金来源

财政资金。本项目采购总预算为49.43万元。

## 三、供应商的资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件：

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标供应商必须具备：建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质或国家能源局或原国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可承装、承修、承试四级及以上资质。

2.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证复印件（提供有效的安全生产许可证复印件）。

## 四、磋商的有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请到采购代理机构领取或《行采家》（www.gec123.com）网上下载本项目磋商文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商内容。

（二）竞争性磋商文件公告期限：自采购公告发布之日（2021年12月24日）起三个工作日。

（三）磋商文件发售期：2021年12月14日--2021年12月20日17：00（工作时间）。

（四）磋商文件购买费：人民币300元/份（售后不退）。

（五）磋商文件的购买方式：

1.现场购买磋商文件

在磋商文件发售期内，供应商到采购代理机构重庆市建标工程技术有限公司（重庆市渝北区余松西路155号两江春城春玺苑4幢7楼）递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）购买磋商文件。

2. 非现场购买磋商文件

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户，并将磋商文件汇款凭证(汇款时须注明项目编号、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至cqjbzb_2021@yeah.net。

户名：重庆市建标工程技术有限公司

开户行：中国银行重庆上清寺支行

账号：111612009464

3．在磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其响应文件才被接收。

（六）递交响应文件地点：重庆市渝北区余松西路155号两江春城春玺苑4幢7楼0708会议室

（七）递交响应文件开始时间：2021年12月28日北京时间09:30;

（八）递交响应文件截止时间：2021年12月28日北京时间10:00;

（九）磋商开始时间：2021年12月28日北京时间10:00;

（十）磋商地点：同递交响应文件地点。

### 五、保证金

（一）保证金递交

1、投标保证金金额：详见本篇:一、竞争性磋商内容。

2、投标保证金提交形式：采用现金、转账、电汇或其他有效形式支付

3、投标保证金提交时间：投标供应商须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳，由投标供应商从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间为2021年12月28日北京时间10:00前。

投标保证金账户：

户  名：重庆市建标工程技术有限公司

开户行：中国银行股份有限公司重庆上清寺支行

账  号：111612009464

保证金递交注意事项：

1、各投标供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、将保证金汇至重庆市建标工程技术有限公司保证金账户的投标供应商，请持“投标单位基本账户开户许可证（复印件）或基本存款账户信息”交至开标现场。

3、各投标供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1、未成交单位的保证金，在成交通知书发出后，由重庆市建标工程技术有限公司在5个工作日内按来款渠道退还投标供应商。

2、成交单位的保证金，在成交单位和采购人签订合同后，由重庆市建标工程技术有限公司在5个工作日内按来款渠道退还投标供应商。

3、退还保证金时，须提供银行开户许可证作登记，因故未到采购代理机构办理银行基本账户登记而耽误了退还保证金时限的，由供应商自行负责。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在《行采家》网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商的成本和费用：无论磋商结果如何，供应商因参与本项目磋商所产生的所有成本和费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，如供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人将拒绝接受其响应文件，拒绝其参加本次采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆北域建设有限公司

联系人：赫老师

电  话：13512382905

地  址：重庆市渝中区长江一路58号

（二）采购代理机构：重庆市建标工程技术有限公司

联系人：孙老师

电  话：17723102230

地  址：重庆市渝北区余松西路155号两江春城春玺苑4幢7楼

## 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

## 一、采购项目一览表

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重庆市住房和城乡建设委员会2021年办公用房大中修工程-电气设备维修 | 1 | 49.43 | 1名 |

## 二、改造具体清单内容

以下表内数据仅供参考，供应商须自行踏勘现场，以满足技术指标和设备使用功能要求自行进行核实，最终达到设备正常使用要求。

| 序号 | 名称 | 型号 | 原生产厂家 | 单位 | 数量 | 处理 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内高压真空断路器（固封式） | 12K/T1250-25 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 台 | 1 | 更换 |
| 2 | 电力设备预试（电缆、变压器真空断路器） |  |  | 项 | 1 | 试验 |
| 3 | 电源切换开闭器 | WN3-1600A | 苏州飞腾电器有限公司 | 台 | 1 | 更换 |
| 4 | 离心通风机 | 4-72-10c（轴功率15KW，风量27360立方/小时，风压1209毫米水柱，转速900转/分） | 重庆市通用 机械配件厂 | 台 | 2 | 更换 |
| 5 | 离心通风机 | 4-72-12c（轴功率18.5KW，风量4028立方/小时，风压1040Pa毫米水柱，转速710转/分） | 重庆市通用 机械配件厂 | 台 | 1 | 更换 |
| 6 | 风机控制柜（3台离心通风机） | 额定电压380V，额定电流125A | 重庆电器厂 | 个 | 1 | 更换 |
| 7 | 电缆井、管道井孔洞 |  |  | m2 | 185 | 防火 封堵 |

## 三、技术需求及质量要求

1、为确保工程安全、有序进行，工作票签发人和工作负责人应提前安排好当天的工作，待修设备应由工作负责人进行安全措施检查。在配电设施检测维修中由于自身原因造成的人员及设备事故的责任和经济赔偿由中标人自负。

2、按照电力部门专业要求，根据《变电运行规程》等开展好10KV进线线路、开闭所、配电室电器设备的维修工作；

3、协助采购人处理相关电力协调工作。

4、根据原有配电柜尺寸，选配开关电器规格。高低压柜主要元件采用施耐德、ABB、西门子，工程质量达到安全可靠，所提供的设备配件需提供合格证、质量检测报告等资料。

5、拆除需要改造的设备，根据设备改造的需要配作安装设备支架、铜排、二次线路、电缆、风机及风管等。

6、改造完工后对高压设备进行预防性试验，试验合格后方可通电运行。

7、离心通风机控制柜配置双电源自动切换、消防联动功能、手动及自动转换功能等。

8、新安装的离心通风机出口与原消防风管需制作软连接头，配作安装。

9、投标供应商对本工程的高低压供电设备及消防风机承担供应安装调试责任，负责保证验收合格投入正常使用，质保期2年。

10、投标供应商负责本次电气设备改造工程残值处置，处理残值费用冲抵电气设备改造工程拆除人工机具费、搬运费、运输费等。

11、在响应文件中给出具体维修服务方案。

12、自行踏勘，采购人不统一组织踏勘。无论投标供应商是否踏勘过现场，均被认为在投标截止时间前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

成交人应在采购合同签订后90个日历天内交货并完成施工安装调试。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点（重庆）。

（三）验收方式

成交供应商应按响应文件承诺的人员派遣到现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。验收的相关费用由成交供应商负责。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、施工费、安装调试费、拆除费、垃圾清理费、税费等全部费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：其响应产品质量保证期达到 贰年。质量保证期从验收合格之日起计算。供应商还应承诺所响应本项目的设备必须是全新未使用过的，质量合格，无损坏的，功能完整的设备。所有产品2年内发生故障时由成交人根据合同进行维修、更换，所有保修期内的维修或更换不另外收取任何费用。

2.响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.响应产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人和制造商应在2小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.质保期外服务要求

质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（三）备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

## 四、履约保证金

1.合同签订前成交供应商须向采购人缴纳成交金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

2.履约保证金在本项目竣工验收合格后一次性无息全部退还至成交供应商基本账户。

## 五、付款方式

1.合同签订后，采购人15个工作日内向成交供应商支付合同价款的40%；

2.项目经采购人验收合格，采购人向成交供应商支付至合同金额的97%，剩余3%作为质量保证金待质保期（缺陷责任期）到期后无任何质量问题一次性无息退还，缺陷责任期为二年。

注：成交供应商完工后，成交供应商必须及时支付人工费、材料费等费用，如有投诉材料费、人工费未结清的情况，采购人将暂停余款支付，并有权动用成交供应商一切费用解决属实投诉纠纷。

## 六、低价风险担保

## 1、低价风险担保：成交价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为成交供应商放弃中标，采购人有权不退还其投标保证金。

## 2、成交供应商提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

（2）低价风险担保的金额：（招标控制价×85%-成交价）×3）；

（3）低价风险担保的提交时间：结果公示结束后10个工作日内，成交供应商按担保金额向采购人提交低价风险担保；

（4）成交供应商因自身原因未按成交通知书规定的时限与采购人签订合同的，采购人有权扣除其低价风险担保并取消成交资格。

（5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

3、低价风险担保的退还时间：本工程完工验收合格后28日内一次性无息返还。

注：履约过程中，施工单位以成交价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保则不予退还。

## 七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 八、项目管理人员要求

## （1）项目经理要求：

## 项目经理必须已在供应商单位注册并应具有机电工程类二级及以上注册建造师执业资格（不含临时），并且不能在在建工程担任项目经理，否则按无效响应处理。须书面承诺未在在建工程中担任项目经理（须提交承诺书原件，格式自拟）。

项目经理须提供建造师注册证、社保机构出具的2021年9月至2021年11月，养老保险证明复印件。

（2）技术负责人要求：

技术负责人具有工程类中级及以上职称。

须提供技术负责人职称证书复印件、社保机构出具的2021年9月至2021年11月养老保险证明复印件。

（3）主要管理人员：

供应商人自行承诺成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。中标后不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。供应商须在响应文件中附承诺函（格式自拟）。

## 九、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由采购人组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1．资格性检查。参照法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | 1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）；（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件； 本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件）或相关证明材料 |
|  |  | 4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注①） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注①）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商的资格条件（二）特定资格条件”的要求提供证明文件。 |
| 3 | 磋商保证金 |  | 按第一篇“五、磋商保证金”的要求提交 |

注：

- ①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2．符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 磋商方案 | 只能有一个方案参与磋商。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇的内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应并满足竞争性磋商文件规定。 |

3. 参照《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30分 | 有效的磋商报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商价格得分。 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×价格权重×100。 | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，供应商不能提供书面说明的，磋商小组应当将其作否决投标处理。评分计算过程中，按四舍五入原则保留小数点后两位进行计算。 |
| 2 | 技术部分 （45%） | 项目实施方案（15分） | 供应商提供了详细完整的供货方案和安装调试方案，安排明确，阶段分明，为本项目配置的技术安装调试人员力量雄厚得10-15分；供应商提供了简单通用的供货方案，配置的技术安装调试人员力量较雄厚得5-10分；供应商提供的供货方案不完整，配置的技术安装调试人员力量薄弱得0-5分；未提供供货方案不得分。 | 提供供货方案。 |
|  |  | 售后服务方案（15分） | 针对质量保证期内的售后服务，在满足磋商文件的基础上，供应商提供了完整详细的售后服务方案且针对性强，可行性好、响应时间、质保期、维护计划完整，充分满足项目需求得10-15分；提供了简单通用的方案，维护计划较完整得5-10分； 提供的方案有缺陷得0-5分；未提供不得分。 | 售后服务方案 |
|  |  | 备品备件及易损件（15分） | 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分。装备齐全价格合理得10-15分；装备较齐全、价格较合理得5-10分；装备仅较齐全得0-5分；未提供得0分。 | 办公地点及备件备品备件及易损件详细清单等。 |
| 供应商的应答应满足磋商文件“第三篇 采购商务需求”，否则不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务评分（25%） | 项目人员 （5分） | 拟派的项目经理具有机电工程类一级注册建造师执业资格的加3分，拟派的技术负责人具有高级职称的加2分。本项最多得5分。 | 提供身份证、建造师执业证书和建造师注册证书、职称证复印件并加盖供应商鲜章，原件备查（身份证除外） |
|  |  | 业绩 （20分） | 2019年1月1日—至今，供应商具有与本项目类似的电气设备工程业绩，提供一个得4分，总分20分。 注：本项目特定资格所提供的业绩不计入在内。 | 提供合同复印件加盖鲜章，若评标期间或结果公示期间或者履行合同期间发现供应商有弄虚作假行为，取消供应商中标资格。 |

注：

关于小微企业报价扣除比例说明

1.按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）之规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动法》订立劳动合同的从业人员。

2.对小微型企业给予 6% 的扣除，以扣除后的报价参与评审。

## 3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过最高限价的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（八）响应产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（九）供应商的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及磋商有效期不满足磋商文件要求的；

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十一）供应商提供虚假材料的。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形，以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商供应商

1．合格磋商供应商条件

合格磋商供应商应完全符合磋商文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对磋商文件作出实质性响应。

2．供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应，可能导致磋商被拒绝或评定为无效磋商。

3. 供应商的磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书、采购技术需求、采购商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1．供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2．响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）本项目不接受联合体形式参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（五）修正错误

1．若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2．磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1．响应文件一式四份，其中正本一份，副本两份，整套电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2．在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

1．响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本、电子文档均应密封送达磋商地点。应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2．响应文件递交截止时间：参阅竞争性磋商邀请书。

3．响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与磋商， 1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在《行采家》网站上发布成交结果公告。公告内容包括采购项目名称、磋商小组成员名单、采购代理机构联系人和电话。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1．成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2．供应商对磋商文件中供应商特定资格条件、服务和商务需求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1．质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2．质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

## 七、采购代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书的同时向采购代理机构缴纳采购代理服务费的，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行。

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100以上-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500以上-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

（二）采购代理服务费缴纳账户信息：

户名：重庆市建标工程技术有限公司

开户行：中国银行重庆上清寺支行

账号：111612009464

## 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均是签订采购合同不可分割的部分，具备同样的法律效力。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照磋商文件提供的合同文件签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）合同原则上应按照采购人提供的合同文本签订。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按磋商文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

- 以下合同文本为重庆市小型建设工程施工合同的参考样本，采购人与成交供应商最终签订的合同文本以采购方根据磋商结果另行拟定的合同文本为准。

发包人（全称）：                            （简称发包人）

承包人（全称）：                            （简称承包人）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，本合同未尽事宜，按照住房城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（示范文本）（GF—2017—0201）执行。

- 第一条  工程概况

1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2、建设地点：

3、资金来源：

- 第二条  合同构成

本合同存在异议时，下列文件同样具有规范本项目的法律效益：

1、成交通知书（如果有）；

2、成交响应文件（如果有）；

3、项目清单；

4、采购文件；

5、其他合同文件（如果有）。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 第三条  承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 第四条  承包范围

。

- 第五条  合同价款

一、本工程签约合同价（即中标报价）为：¥     元，大写人民币      元，其中暂列金额        元。

二、合同价格形式：固定总价合同。

三、结算总价=签约合同价（成交价）。

- 第六条  工期

（一）承包人向发包人提供开工报告，以开工报告时间起算，本合同总工期为 20  日历天。（具体的以发包人向承包人出具开工令为准）。

（二）如遇下列情况，经发包人现场代表签证后，工期作相应顺延，并通过书面形式确定顺延期限。

1、发包人在合同开工期前3天，不能交出施工场地、进场道路、施工用水、电源未按规定接通而影响承包人进场施工者；

2、未能按双方指定日期进场，或向承包人交验时发现有缺陷，需有修、配、改、代、换而耽误施工进度者；

3、设计变更、作法与设计规定不符等而增加工程量者；

4、其它工程项目施工干扰，使本工程无法正常施工。

- 第七条  材料、设备供应方式和价格

所有材料均由发包人监督，承包人按设计要求的规格质量数量采供,材料费由承包人承担，并已经包含在合同价中。

- 第八条、安全施工

1、承包人应按规范施工，设置安全警示标志和交通管理标志，确保工程施工安全。

2、安全防护：承包人在施工作业处及其他需要设置安全防护措施的部位施工时，施工前应编制施工安全方案，报发包人现场代表及其他相关部门认可后方可实施。

- 第九条  双方责任

（一）发包人：

1、办理工程施工中一切手续。

2、责办理施工过程中的用水、用电手续，水、电由发包人接入施工现场一次，其余由承包人负责安装和管理。

3、合同签订后三天内提供4套施工图。

4、组织承包人及有关部门参加施工图交底会审，交付施工场地。

5、协调施工区域内各类管线的移位改造和障碍物的清除。

6、协助承包人做好安全围档和施工矛盾协调工作。

7、施工过程中，发包人有权责令承包人按设计图和施工规范精心组织施工、文明安全生产、不得偷工减料和粗制滥造、确保工程质量和工期。对不符合发包人要求和设计图的地方有权责令承包人返工。

8、派驻现场代表    ，协调工程建设各单位关系、处理对内、对外一般日常事务，督促施工方按图施工方认真履行职责，审核各阶段工程量，确保工程质量。

9、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包人办好竣工决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

（二）承包人：

1、编制施工组织设计和施工方案、施工总进度计划、材料、设备、成品、半成品进场计划、用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包及有关单位。

2、做好施工组织管理，保持现场的清洁，道路畅通，器材的堆放整齐，作到文明施工。

3、配合发包人对工程进度、工程质量、隐蔽工程进行验收检查。负责承包人施工期间所有涉及到的工程相关事项，作为承包人在施工期间的主要联系人。

- 第十条  工程质量和检查验收

1、承包人竣工后，在3天内向发包人提交竣工报告，超时未提交竣工报告。

2、发包人收到竣工报告之后，于10个工作日内组织竣工验收，发包人提前通知承包人竣工验收时间，10个工作日以外发包人不组织竣工程竣工验收视为合格。

3、本项目要求一次性现场验收合格。达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

4、承包人提交的竣工资料的内容：按重庆市城建档案馆工程竣工资料要求执行。

5、承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料一式肆份，结算经济文件一式叁份。

6、承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担，费用已包含在合同价内。

7、承包人提交的竣工、结算资料移交时间：竣工验收合格后15日内。

8、承包人提交的竣工资料形式要求：书面、电子形式。

- 第十一条  保修责任

工程竣工验收合格之日起2年内。

- 第十二条  付款方式

1.合同签订后，甲方15个工作日内向乙方支付合同价款的40%；

2项目经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同剩余金额的60%。

- 第十四条  违约责任

1、因承包人原因，每逾期竣工一日承包人应向发包人支付按500元/天的违约金。

竣工后若一次性验收不合格，造成发包人经营损失的承包人按罚款500元/天。

2、因发包人原因逾期的，工期顺延，不奖不罚。

第十五条

本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，与本合同有同等法律效力。

第十六条

在合同执行中，双方发生争议，应及时协商解决，协商无果或当事人不愿通过协商解决的，依法向发包人所在地人民法院起诉。

- 第十七条    本合同一式陆份，发包人肆份，承包人两份。均有同等效力。

第十八条  本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后，自然失效。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：  

地  址：                          地  址： 

邮政编码：                        邮政编码

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：                          电  话

传  真：                  传  真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                          账  号：

签订时间：                        签订时间：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、响应文件封面

二、经济部分

（一）竞争性磋商第一次报价函

（二）明细报价表

三、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术评审需提供的材料（格式自定）

四、商务部分

（一）商务要求响应情况

（二）商务响应偏离表

（三）商务评审需提供的资料（格式自定）

（四）其它优惠承诺（格式自定）

五、资格条件及其他

（一）一般资格条件

（二）特定资格条件

（三）供应商中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（四）其他应提供的资料

### 一、响应文件封面

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

磋商供应商： 　　　　 　　（公章）

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字）

年  月  日

### 二、经济部分

（一）竞争性磋商第一次报价函

- 竞争性磋商第一次报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的磋商。

1．愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的供货及技术服务，初始报价为人民币大写：         元整；人民币小写：   元。本项目在磋商过程中，未对磋商文件进行实质性变动，我公司报价以本报价为准，否则，以我公司最后报价为准。

2．我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3．我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

4．在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

5．我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6．我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书的同时，向采购代理机构交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

- 采购项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称称 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表，未提供此表或填写不完整为无效磋商。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 三、技术部分

（一）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇项目技术规格、数量及质量要求”对应的技术需求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）技术评审需提供的材料（格式自定）

### 四、商务部分

（一）商务要求响应情况（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 磋商项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                     法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）商务评分需提供的资料（格式自定）

（四）其它优惠承诺（格式自定）

### 五、资格条件及其他

- 基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力；

提供营业执照复印件、税务登记证副本复印件。

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 3.法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任，被授权人签署的文件对我单位均有约束力，后果由我单位承担。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供2020年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

5.履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供书面声明。

6. 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

7.参加本项目采购活动书面声明：

书面声明

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- （二）特定资格条件

- 按磋商文件第一篇第三条要求提供。

（三）供应商中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（1）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞4 6号）的规定，本公司参加(单位名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

为本标的提供的服务人员      人，其中与本企业签订劳动合同     人，其他人员

人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策。

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

为本标的提供的服务人员      人，其中与本企业签订劳动合同     人，其他人员

人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商未按照采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写所属行业，或所填写企业类型与相应行业划型标准不一致的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

3.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（2）监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（3）残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

- （四）其他应提供的资料

1.其他与项目有关的资料（自附）

（结束）