竞争性磋商文件

- 项目编号：渝【建标招】2021-172

- 项目名称：重庆市住房和城乡建设委员会2021年办公用房大中修工程-给排水系统修缮

采购人：重庆北域建设有限公司

采购代理机构：重庆市建标工程技术有限公司

- 二〇二一年十二月

目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

第二篇  项目技术需求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 8 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 12 -

第五篇  供应商须知	- 18 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 24 -

第七篇  响应文件编制要求	- 28 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆市建标工程技术有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆北域建设有限公司的委托，对“重庆市住房和城乡建设委员会2021年办公用房大中修工程-给排水系统修缮”进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 磋商保证金（万元） | 成交供应商数量(名) |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市住房和城乡建设委员会2021年办公用房大中修工程-给排水系统修缮 | 39.11 | 0.5 | 1 |

### 二、资金来源

财政预算资金，采购预算总金额39.11万元。

### 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级和建筑机电安装工程专业承包叁级及以上及以上资质（提供资质证书复印件）；

2.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证复印件（提供有效的安全生产许可证复印件）。

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请到采购代理机构领取或《行采家》（www.gec123.com）网上下载本项目磋商文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商内容。

（二）竞争性磋商文件公告期限：自采购公告发布之日（2021年12月14日）起三个工作日。

（三）磋商文件发售期：2021年12月14日--2021年12月20日17：00（工作时间）。

（四）磋商文件购买费：人民币300元/份（售后不退）。

（五）磋商文件的购买方式：

1.现场购买磋商文件

在磋商文件发售期内，供应商到采购代理机构重庆市建标工程技术有限公司（重庆市渝北区余松西路155号两江春城春玺苑4幢7楼）递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）购买磋商文件。

2. 非现场购买磋商文件

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户，并将磋商文件汇款凭证(汇款时须注明项目编号、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至cqjbzb_2021@yeah.net。

户名：重庆市建标工程技术有限公司

开户行：中国银行重庆上清寺支行

账号：111612009464

3．在磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其响应文件才被接收。

（六）递交响应文件地点：重庆市渝北区余松西路155号两江春城春玺苑4幢7楼0708会议室

（七）递交响应文件开始时间：2021年12月28日北京时间14:00;

（八）递交响应文件截止时间：2021年12月28日北京时间14:30;

（九）磋商开始时间：2021年12月28日北京时间14:30;

（十）磋商地点：同递交响应文件地点。

### 五、保证金

（一）保证金递交

1、投标保证金金额：详见本篇:一、竞争性磋商内容。

2、投标保证金提交形式：采用现金、转账、电汇或其他有效形式支付

3、投标保证金提交时间：投标供应商须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳，由投标供应商从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间为2021年12月28日北京时间14:30前。

投标保证金账户：

户  名：重庆市建标工程技术有限公司

开户行：中国银行股份有限公司重庆上清寺支行

账  号：111612009464

保证金递交注意事项：

1、各投标供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、将保证金汇至重庆市建标工程技术有限公司保证金账户的投标供应商，请持“投标单位基本账户开户许可证（复印件）或基本存款账户信息”交至开标现场。

3、各投标供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1、未成交单位的保证金，在成交通知书发出后，由重庆市建标工程技术有限公司在5个工作日内按来款渠道退还投标供应商。

2、成交单位的保证金，在成交单位和采购人签订合同后，由重庆市建标工程技术有限公司在5个工作日内按来款渠道退还投标供应商。

3、退还保证金时，须提供银行开户许可证作登记，因故未到采购代理机构办理银行基本账户登记而耽误了退还保证金时限的，由供应商自行负责。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及澄清文件（如果有）一律在“行采家”（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商的成本和费用：无论磋商结果如何，供应商因参与本项目磋商所产生的所有成本和费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，如供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人将拒绝接受其响应文件，拒绝其参加本次采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆北域建设有限公司

联系人：赫老师

电  话：13512382905

地  址：重庆市渝中区长江一路58号

（二）采购代理机构：重庆市建标工程技术有限公司

联系人：孙老师

电  话：17723102230

地  址：重庆市渝北区余松西路155号两江春城春玺苑4幢7楼

## 第二篇  项目技术需求

- 备注：★标注条款为实质性要求，作为符合性评审标准。

- ★磋商报价范围

以下表内数据仅供参考，供应商须自行踏勘现场，以满足技术指标和设备使用功能要求自行进行核实，最终达到设备正常使用要求。

| 序号 | 名称/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衬塑钢塑复合管DN100 | 144 | 米 |  |
| 2 | 衬塑钢塑复合直接管件DN100 | 80 | 个 |  |
| 3 | 衬塑钢塑复合管DN50 | 90 | 米 |  |
| 4 | 衬塑钢塑复合直接管件DN50 | 60 | 个 |  |
| 5 | 衬塑钢塑复合管DN32 | 60 | 米 |  |
| 6 | 衬塑钢塑复合直接管件DN32 | 20 | 个 |  |
| 7 | 衬塑钢塑复合管件DN100变DN32三通 | 20 | 个 |  |
| 8 | 衬塑钢塑复合管件DN100变DN50三通 | 6 | 个 |  |
| 9 | 水表DN100 | 3 | 个 |  |
| 10 | 水表DN20 | 25 | 个 |  |
| 11 | 闸阀DN100 | 10 | 个 |  |
| 12 | 闸阀DN80 | 1 | 个 |  |
| 13 | 闸阀DN20 | 110 | 个 |  |
| 14 | 止回阀DN100 | 1 | 个 |  |
| 15 | 减压阀DN50 | 6 | 个 |  |
| 16 | 1.6Mpa压力表 | 15 | 套 |  |
| 17 | 管井封堵 | 25 | m2 |  |
| 18 | 管井钻孔Φ120 | 20 | 个 |  |
| 19 | 管井钻孔Φ75 | 15 | 个 |  |
| 20 | 辅材 | 1 | 批 |  |

1200T水池进出水管道

| 序号 | 名称/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE钢丝网骨架管DN100 | 20 | 米 |  |
| 2 | 闸阀DN100 | 2 | 个 |  |
| 3 | 水位自控阀DN100 | 1 | 个 |  |
| 4 | 无缝钢管（国标）DN150 | 470 | 米 |  |
| 5 | 闸阀DN150 | 30 | 个 |  |
| 6 | 弯头DN150 | 90 | 个 |  |
| 7 | 螺旋管DN400 | 80 | 米 | 水池旁通管和消防管道 |
| 8 | 弯头DN400 | 2 | 个 |  |
| 9 | 闸阀DN400 | 1 | 个 |  |
| 10 | 水表DN150 | 12 | 个 | 用水计量 |
| 11 | Y型过滤器 | 12 | 个 |  |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 |  |

二、投标供应商负责本次给水改造工程残值处置，处理残值费用冲抵给水改造工程拆除人工机具费、搬运费、运输费等。

## 第三篇  项目商务需求

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

成交人应在采购合同签订后90 个日历天内交货并完成施工安装调试。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点（重庆）。

（三）验收方式

成交供应商应按响应文件承诺的人员派遣到现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。验收的相关费用由成交供应商负责。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、施工费、安装调试费、拆除费、垃圾清理费、税费等全部费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：其响应产品质量保证期达到 贰年。质量保证期从验收合格之日起计算。供应商还应承诺所响应本项目的设备必须是全新未使用过的，质量合格，无损坏的，功能完整的设备。所有产品2年内发生故障时由成交供应商根据合同进行维修、更换，所有保修期内的维修或更换不另外收取任何费用。

2.响应产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.响应产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人和制造商应在2小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.质保期外服务要求

质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（三）备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

## 履约保证金

1.合同签订前成交供应商须向采购人缴纳成交金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

2.履约保证金在本项目竣工验收合格后一次性无息退还退还10%至成交供应商基本账户。

## 五、付款方式

1.合同签订后，采购人15个工作日内向成交供应商支付合同价款的40%；

2.项目经采购人验收合格，采购人向成交供应商支付至合同金额的97%，剩余3%作为质量保证金待质保期（缺陷责任期）到期后无任何质量问题一次性无息退还，缺陷责任期为二年。

注：成交供应商完工后，成交供应商必须及时支付人工费、材料费等费用，如有投诉材料费、人工费未结清的情况，采购人将暂停余款支付，并有权动用成交供应商一切费用解决属实投诉纠纷。

## 六、低价风险担保

## 1、低价风险担保：成交价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为成交供应商放弃中标，采购人有权不退还其投标保证金。

2、成交供应商提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

（2）低价风险担保的金额：（招标控制价×85%-成交价）×3）；

（3）低价风险担保的提交时间：结果公示结束后10个工作日内，成交供应商按担保金额向采购人提交低价风险担保；

（4）成交供应商因自身原因未按成交通知书规定的时限与采购人签订合同的，采购人有权扣除其低价风险担保并取消成交资格。

（5）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

3、低价风险担保的退还时间：本工程完工验收合格后28日内一次性无息返还。

## 注：履约过程中，施工单位以成交价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保则不予退还。

## 七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 八、项目管理人员要求

（1）项目经理要求：

项目经理必须已在供应商单位注册并应具有建筑工程类二级或机电工程类二级及以上注册建造师执业资格（不含临时），并且不能在在建工程担任项目经理，否则按无效响应处理。须书面承诺未在在建工程中担任项目经理（须提交承诺书原件，格式自拟）。

项目经理须提供建造师注册证、社保机构出具的2021年9月至2021年11月，养老保险证明复印件。

技术负责人要求：

技术负责人具有工程类中级及以上职称。

须提供技术负责人职称证书复印件、社保机构出具的2021年9月至2021年11月养老保险证明复印件。

（3）主要管理人员：

供应商人自行承诺成交后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。中标后不能满足该要求的，取消其成交资格，给采购人造成损失的，供应商依法承担违约赔偿责任。供应商须在响应文件中附承诺函（格式自拟）。

## 九、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注①）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 磋商保证金 |  | 按第一篇“五、磋商保证金”的要求提交 |

注：

①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二、三篇★部分标注条款的内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应并满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为磋商报价、技术部分和商务部分等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序排列推荐。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30%） |  | 30 | 有效的磋商报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商价格得分。 磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×价格权重×100。 | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，供应商不能提供书面说明的，磋商小组应当将其作否决投标处理。评分计算过程中，按四舍五入原则保留小数点后两位进行计算。 |
| 2 | 技术部分（45%） | 施工方案 | 15 | 根据施工方案中的施工方法、施工设备、项目管理机构配备、劳动力计划，确保工程质量、工期、安全和文明施工的技术、组织措施、施工总进度计划、施工平面布置图，对施工现场周围环境污染的保护措施等进行评分。方案详实、具体、可行得10-15分；方案较详实、具体、可行得5-15分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得0-5分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 | 提供技术方案 |
|  |  | 质量管理体系 | 10 | 质量管理体系是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足竞争性磋商文件及图纸所要求的工程质量要求。方案详实、具体、可行得7-10分；方案较详实、具体、可行得4-7分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得0-4分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 |  |
|  |  | 安全管理体系 | 10 | 安全管理体系健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。方案详实、具体、可行得7-10分；方案较详实、具体、可行得4-7分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得0-4分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 |  |
|  |  | 施工进度 | 10 | 进度安排满足项目进度要求，关键线路进度安排可行、合理，实现进度安排的保证措施可行，工期安排合理可行，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面发挥较好作用得7-10分；发挥作用一般得4-7分；进度安排欠妥，但具有一定可行性得0-4分，未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（25%） | 人员要求（5%） | 5 | 拟派的项目经理具有机电工程类一级注册建造师执业资格的加3分，拟派的技术负责人具有高级职称的加2分。本项最多得5分。 | 提供身份证、建造师执业证书和建造师注册证书、职称证复印件并加盖供应商鲜章，原件备查（身份证除外） |
|  |  | 业绩（20%） | 20 | 2019年1月1日—至今，供应商具有与本项目类似的给水工程业绩，提供一个得4分，总分20分。 | 提供合同复印件加盖鲜章 |

注：

关于小微企业报价扣除比例说明

1.按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）之规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动法》订立劳动合同的从业人员。

2.对小微型企业给予 6% 的扣除，以扣除后的报价参与评审。

### 3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商未按磋商文件规定购买磋商文件的；

（三）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目的采购活动的；

（八）为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参该采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足2家的，特殊情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目技术需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（纸质文件不提供综合单价分析表，电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明项目号、磋商项目编号、磋商项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

（二）投诉

供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门提起投诉。

### 七、采购代理服务费

成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳采购代理服务费的，采购代理服务费的收取标准按照以下 工程类型标准执行，不足5000元的按5000元收取。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户名：重庆市建标工程技术有限公司

开户行：中国银行重庆上清寺支行

账号：111612009464

### 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同原则上应按照采购人提供的合同文本签订。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 第六篇  合同主要条款和合同样本

- 以下合同文本为重庆市小型建设工程施工合同的参考样本，采购人与成交供应商最终签订的合同文本以采购方根据磋商结果另行拟定的合同文本为准。

发包人（全称）：                            （简称发包人）

承包人（全称）：                            （简称承包人）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，本合同未尽事宜，按照住房城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（示范文本）（GF—2017—0201）执行。

- 第一条  工程概况

1、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2、建设地点：

3、资金来源：

- 第二条  合同构成

本合同存在异议时，下列文件同样具有规范本项目的法律效益：

1、成交通知书（如果有）；

2、成交响应文件（如果有）；

3、项目清单；

4、采购文件；

5、其他合同文件（如果有）。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 第三条  承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 第四条  承包范围

。

- 第五条  合同价款

一、本工程签约合同价（即中标报价）为：¥     元，大写人民币      元，其中暂列金额        元。

二、合同价格形式：固定总价合同。

三、结算总价=签约合同价（成交价）。

- 第六条  工期

（一）承包人向发包人提供开工报告，以开工报告时间起算，本合同总工期为 20  日历天。（具体的以发包人向承包人出具开工令为准）。

（二）如遇下列情况，经发包人现场代表签证后，工期作相应顺延，并通过书面形式确定顺延期限。

1、发包人在合同开工期前3天，不能交出施工场地、进场道路、施工用水、电源未按规定接通而影响承包人进场施工者；

2、未能按双方指定日期进场，或向承包人交验时发现有缺陷，需有修、配、改、代、换而耽误施工进度者；

3、设计变更、作法与设计规定不符等而增加工程量者；

4、其它工程项目施工干扰，使本工程无法正常施工。

- 第七条  材料、设备供应方式和价格

所有材料均由发包人监督，承包人按设计要求的规格质量数量采供,材料费由承包人承担，并已经包含在合同价中。

- 第八条、安全施工

1、承包人应按规范施工，设置安全警示标志和交通管理标志，确保工程施工安全。

2、安全防护：承包人在施工作业处及其他需要设置安全防护措施的部位施工时，施工前应编制施工安全方案，报发包人现场代表及其他相关部门认可后方可实施。

- 第九条  双方责任

（一）发包人：

1、办理工程施工中一切手续。

2、责办理施工过程中的用水、用电手续，水、电由发包人接入施工现场一次，其余由承包人负责安装和管理。

3、合同签订后三天内提供4套施工图。

4、组织承包人、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，交付施工场地。

5、协调施工区域内各类管线的移位改造和障碍物的清除。

6、协助承包人做好安全围档和施工矛盾协调工作。

7、施工过程中，发包人有权责令承包人按设计图和施工规范精心组织施工、文明安全生产、不得偷工减料和粗制滥造、确保工程质量和工期。对不符合发包人要求和设计图的地方有权责令承包人返工。

8、派驻现场代表    ，协调工程建设各单位关系、处理对内、对外一般日常事务，督促施工方按图施工认真履行职责，审核各阶段工程量，确保工程质量。

9、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包人办好竣工决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

（二）承包人：

1、编制施工组织设计和施工方案、施工总进度计划、材料、设备、成品、半成品进场计划、用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包及有关单位。

2、做好施工组织管理，保持现场的清洁，道路畅通，器材的堆放整齐，作到文明施工。

3、配合发包人对工程进度、工程质量、隐蔽工程进行验收检查。负责承包人施工期间所有涉及到的工程相关事项，作为承包人在施工期间的主要联系人。

- 第十条  工程质量和检查验收

1、承包人竣工后，在3天内向发包人提交竣工报告，超时未提交竣工报告。

2、发包人收到竣工报告之后，于10个工作日内组织竣工验收，发包人提前通知承包人竣工验收时间，10个工作日以外发包人不组织竣工程竣工验收视为合格。

3、本项目要求一次性现场验收合格。达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

4、承包人提交的竣工资料的内容：按重庆市城建档案馆工程竣工资料要求执行。

5、承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料一式肆份，结算经济文件一式叁份。

6、承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担，费用已包含在合同价内。

7、承包人提交的竣工、结算资料移交时间：竣工验收合格后15日内。

8、承包人提交的竣工资料形式要求：书面、电子形式。

- 第十一条  保修责任

工程竣工验收合格之日起2年内。

- 第十二条  付款方式

1.合同签订后，甲方15个工作日内向乙方支付合同价款的40%；

2项目经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同剩余金额的60%。

- 第十四条  违约责任

1、因承包人原因，每逾期竣工一日承包人应向发包人支付按500元/天的违约金。

竣工后若一次性验收不合格，造成发包人经营损失的承包人按罚款500元/天。

2、因发包人原因逾期的，工期顺延，不奖不罚。

第十五条

本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，与本合同有同等法律效力。

第十六条

在合同执行中，双方发生争议，应及时协商解决，协商无果或当事人不愿通过协商解决的，依法向发包人所在地人民法院起诉。

- 第十七条    本合同一式陆份，发包人肆份，承包人两份。均有同等效力。

第十八条  本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后，自然失效。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：  

地  址：                          地  址： 

邮政编码：                        邮政编码

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：                          电  话

传  真：                  传  真：

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                          账  号：

签订时间：                        签订时间：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）报价明细表

二、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等。

（二）商务响应偏离表

（三）商务评审资料

三、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2020年度财务状况报告（表）复印件或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

四、其他资料

（一）供应商基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件

（二）供应商中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（三）其他与项目有关的资料

五、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术评审需提供的材料（格式自定）

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币小写：        （大写：        ），该工程项目经理为        ，身份证号码为        。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

4.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

7.我方未为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）报价明细表

项目编号：

项目名称：                                                 单位：元

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 | …… |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

供应商：                                  法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                              （签署或盖章）

年     月     日

注：

1．请供应商完整填写本表；

2．该表可扩展。

### 二、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

磋商项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）商务评审资料

### 三、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任，被授权人签署的文件对我单位均有约束力，后果由我单位承担。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                        供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）2020年度财务状况报告（表）复印件或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明

磋商项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商可以将信用中国网站及中国政府采购网查询结果附后（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）。

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

1.1“失信被执行人”查询结果；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

“严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

### 四、其他资料

（一）供应商基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件

（二）供应商中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（1）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞4 6号）的规定，本公司参加(单位名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

为本标的提供的服务人员      人，其中与本企业签订劳动合同     人，其他人员

人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策。

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

为本标的提供的服务人员      人，其中与本企业签订劳动合同     人，其他人员

人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商未按照采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写所属行业，或所填写企业类型与相应行业划型标准不一致的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

3.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（2）监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（3）残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（三）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

### 五、技术部分

（一）技术部分（格式自定）

（一）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇项目技术规格、数量及质量要求”对应的技术需求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）技术评审需提供的材料（格式自定）

- （结束）